Приложение 14

рп. Шексна								              «_____»______________ 2025 г.

АКТ

о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)

хозяйственно-питьевого водоснабжения

Объект

(адрес, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

(города, района, должность, инициалы, фамилия)

Представитель санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) 	____________________

(ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что трубопровод, сооружение (ненужное зачеркнуть):

_____________________________________________

(наименование объекта, длина, диаметр, объем)

подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием

(указать каким реагентом)

при концентрации активного хлора ___________мг/л (г/м3) и продолжительности контакта ________ч.

Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на ______листах прилагаются.

Заключение СЭС:

|  | Трубопровод, сооружение считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию. |
| --- | --- |
|  | Трубопровод, сооружение считать не продезинфицированным и не промытым, пуск его в эксплуатацию не согласован. |

Замечания:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Устранить до:____________________

Вывод: значение показателя наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы К дезинф =_____ (в случае выполнения работ и при отсутствии замечаний - значение показателя принимается равным «1», в случае наличия не снятых замечаний - значение показателя принимается равным «0»)

Представитель санитарно-эпидемиологической службы 	                  ____/			  /

Представитель заказчика 				                       			/			  /