Приложение 5

рп. Шексна									              «_____»______________ 2025 г.

АКТ

о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры).

Объект

(адрес, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель АО «Шексна-Теплосеть»

(ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что проведены испытания на прочность и плотность следующего оборудования:

1)Испытания теплового узла (ТУ №_____):

Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов теплового узла.

При давлении воды ______ кгс/см2 в течение ____ мин. падение давления составило ________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты: ___________________________________________ _________________________________________________________________________ |

Трубопроводы и оборудование теплового узла гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

2)Испытания системы отопления (ТУ №_____):

Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов системы отопления.

При давлении воды ______ кгс/см2 в течение ____ мин. падение давления составило ________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты: ___________________________________________ _________________________________________________________________________ |

Трубопроводы и оборудование системы отопления гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

3)Испытания системы горячего водоснабжения (ТУ №_____):

Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов горячего водоснабжения.

При давлении воды ______ кгс/см2 в течение ____ мин. падение давления составило ________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты: ___________________________________________ _________________________________________________________________________ |

Трубопроводы и оборудование системы горячего водоснабжения гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

4)Испытания системы вентиляции (ТУ №_____):

Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов системы вентиляции.

При давлении воды ______ кгс/см2 в течение ____ мин. падение давления составило ________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты: ___________________________________________ _________________________________________________________________________ |

Трубопроводы и оборудование системы вентиляции гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

5) Испытания трубопроводов тепловых сетей на балансе потребителя

Проведены гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на балансе потребителя.

Теплоисточник:_________________________________ протяженность тепловой сети: _______________ м.

При давлении воды ______ кгс/см2 в течение ____ мин. падение давления составило ________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты: ___________________________________________ _________________________________________________________________________ |

Трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

6) Испытания участков трубопроводов тепловых вводов сетей

до вводной запорной арматуры

|  | гидравлические испытания не проведены |
| --- | --- |
|  | Испытания участков трубопроводов тепловых вводов сетей до вводной запорной арматуры проведены одновременно с ежегодными испытаниями трубопроводов тепловой сети (на балансе ЕТО(РСО)), результаты испытаний отражены в актах ЕТО (РСО), трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания выдержали |
|  | Испытания участков трубопроводов тепловых вводов сетей до вводной запорной арматуры проведены одновременно с ежегодными испытаниями трубопроводов тепловой сети (на балансе ЕТО (РСО)), трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания не выдержали |

Замечания:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Устранить до:____________________

Вывод: значение показателя наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов Киспыт =_____ (в случае выполнения работ и при отсутствии замечаний - значение показателя принимается равным «1», в случае наличия не снятых замечаний - значение показателя принимается равным «0»)

Представитель Потребителя 								/			  /

Представитель АО «Шексна-Теплосеть»                                            			/			  /